## Anlage-1_Stofflisten-2015
Anlage 2: Messgrößen und Analytik | [10 empty] | 2016-06-04
zu: Trendmonitoring von Schadstoffen in Sedimentproben aus Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns - 2018
Bitte diese Tabelle zur Abgabe des Angebotes nutzen und das in Ihrem Labor verwendete Analyseverfahren, die damit leistbaren Bestimmungsgrenzen (BG) und erweiterten
Messunsicherheiten (EMU) für Erweiterungsfaktor 2 eintragen (mit Angabe der Verfahren) !
Bitte in den Spalten H und J das Auswahlfeld benutzen
Stoffe der Anlage 6 OGewV 2016
Stoffe der Anlage 8 Tab. 1 Spalte 6 (Trendermittlung)
Stoffklasse: Einzelstoff | Sediment- fraktion | JD-UQN in mg/kg Trockensubstanz | gewünschte BG in Trockensubstanz | vom AG gewünschtes Analyseverfahren | Analyseverfahren des Bieters (bei Hausmethode Validierungsdaten angeben) | BG des Anbieters | Verfahren zur Bestimmung der BG | EMU bei UQN* für k=2 in % | Verfahren zur Bestimmung der EMU | zertifizierter Standard ja = + / nein = - | verwendetes Referenzmaterial angeben
Allgemeine Parameter und Summenparameter
Trockenrückstand (TR) |  |  | 100 mg/kg | DIN 38414-S22
Gefriertrockenmasse (GTM) |  |  |  | DIN 38414-S22
Korngrößenverteilung | < 20µm 20 - 63 µm 63 - 200 µm 200 - 630 µm 630 - 2000µm > 2000 µm |  |  | Ultraschall-Siebung nach BfG / Lasergranulometrie
Glührückstand (GR) |  |  | 1000 mg/kg | DIN 18128
Gesamter Kohlenstoff (TC) |  |  |  | DIN ISO 10694
Gesamter organischer Kohlenstoff (Corg) |  |  | 1000 mg/kg | DIN ISO 10694 oder DIN EN 13137
Gesamt-Phosphor (Pges) |  |  | 10 mg/kg | DIN 38414-S12 oder DIN EN ISO 11885-E22 bzw. DIN ISO 22036
Gesamt-Stickstoff (Nges) |  |  | 10 mg/kg | DIN ISO 11261 oder DIN ISO 13878
Gesamt-Schwefel (Sges) |  |  | 20 mg/kg | DIN ISO 15178
Metalle
Arsen | < 20 µm und < 63 µm | 40 | 0,02 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Blei | < 20 µm und < 63 µm |  | 2 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Cadmium | < 20 µm und < 63 µm |  | 0,1 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Chrom | < 20 µm und < 63 µm | 640 | 2 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Kupfer | < 20 µm und < 63 µm | 160 | 2 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Nickel | < 20 µm und < 63 µm |  | 2 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber | < 20 µm und < 63 µm |  | 0,004 mg/kg | EN 12338 (E31) oder DIN EN ISO 17852
Zink | < 20 µm und < 63 µm | 800 | 10 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Kobalt | < 20 µm und < 63 µm |  | 2 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22) oder DIN EN ISO 17294-2
Eisen | < 20 µm und < 63 µm |  | 10 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22)
Mangan | < 20 µm und < 63 µm |  | 10 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium | < 20 µm und < 63 µm |  | 10 mg/kg | DIN EN ISO 11885 (E22)
Selen | < 20 µm und < 63 µm |  | 0,02 mg/kg | DIN EN ISO 17294-2
Uran | < 20 µm und < 63 µm |  | 0,02 mg/kg | DIN EN ISO 17294-2
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nach EPA
Naphthalin | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Acenaphtylen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Acenaphthen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Fluoren | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Phenanthren | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Anthracen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Fluoranthen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Pyren | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Benzo(a)anthracen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Chrysen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Benzo(b)fluoranthen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Benzo(k)fluoranthen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Benzo(a)pyren | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Dibenzo(ah)anthracen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Benzo(ghi)perylen | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Indeno(123,cd)pyren | < 2 mm |  | 0,02 mg/kg | DIN ISO 18287 oder DIN EN 16181
Organochlorpestizide (OCP)
alpha-HCH | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
beta-HCH | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
gamma-HCH | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
delta-HCH | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Hexachlorbenzol (HCB) | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
PCB-Nr. 28 | < 2 mm | 0.02 | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
PCB-Nr. 52 | < 2 mm | 0.02 | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
PCB-Nr. 101 | < 2 mm | 0.02 | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
PCB-Nr. 118 | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
PCB-Nr. 138 | < 2 mm | 0.02 | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
PCB-Nr. 153 | < 2 mm | 0.02 | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
PCB-Nr. 180 | < 2 mm | 0.02 | 0,0001 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Polybromierte Diphenylether (PBDE)
BDE 28 (2,4,4'-Tribromdiphenylether) | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | EN ISO 22032
BDE 47 (2,2',4,4'-Tetrabromdiphenylether) | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | EN ISO 22032
BDE 99 (2,2',4,4',5-Pentabromdiphenylether) | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | EN ISO 22032
BDE 100 (2,2',4,4',6-Pentabromdiphenylether) | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | EN ISO 22032
BDE 153 (2,2',4,4',5,5'-Hexabromdiphenylether) | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | EN ISO 22032
BDE 154 (2,2',4,4',5,6'-Hexabromdiphenylether) | < 2 mm |  | 0,0001 mg/kg | EN ISO 22032
Organische Zinnverbindungen (OZV)
Monobutylzinn (Kation) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Dibutylzinn (Kation) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Tributylzinn (Kation) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Tetrabutylzinn (Kation) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Triphenylzinn (Kation) | < 2 mm | 0.02 | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Tricyclohexylzinn (TcHT) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Monooctylzinn (MOT) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Dioctylzinn (DOT) | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg | DIN 19744
Chlorparaffine
Kurzkettige Chlorparaffine (SCCP, Chloralkane C₁₀-C₁₃) | < 2 mm |  | 0,01 mg/kg | ISO 9377
Industriechemikalien
DEHP | < 2 mm |  | 0,06 mg/kg | DIN 19742 - GC/MS
Hexachlorbutadien (HCBD) | < 2 mm |  | 0,003 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Hexachlorbenzol | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Pentachlorbenzol | < 2 mm |  | 0,002 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Perfluoroktansulfonsäure und ihre Derivate (PFOS) | < 2 mm |  | 0,01 mg/kg | LC-MS/MS
Hexabromcyclododecan (HBCDD) | < 2 mm |  | 0,003 mg/kg | GCLRMS oder LC-MS/MS
Pestizide
Dicofol | < 2 mm |  | 0,001 mg/kg
Quinoxyfen | < 2 mm |  | 0,01 mg/kg | DIN 38407 F36
Heptachlor | < 2 mm |  | 0,0005 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Heptachlorepoxid | < 2 mm |  | 0,0005 mg/kg | DIN EN 16167 oder DIN EN 15308
Dioxine und Furane
2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,7,8-Pentachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,4,7,8-Hexachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,6,7,8-Hexachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,7,8,9-Hexachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,002 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
Octachlordibenzodioxin | < 2 mm |  | 0,015 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
2,3,7,8-Tetrachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,7,8-Pentachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
2,3,4,7,8,-Pentachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,4,7,8-Hexachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,6,7,8-Hexachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,7,8,9-Hexachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
2,3,4,6,7,8-Hexachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,001 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,002 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,002 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3
Octachlordibenzofuran | < 2 mm |  | 0,015 µg/kg | DIN 38414-S24 oder DIN EN 1948-3

## Auswahlliste
Bestimmungsgrenze | EMU
Leerwertmethode | Schätzung
Kalibriergeradenmethode | Laborinterne QK-Messung
Signal/Rausch-Verhältnis | EURACHEM-Guide
Andere (bitte beschreiben) | DIN EN ISO 11352
Andere (bitte beschreiben)